## รายงานสรุป
การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
รายงานสรุปสถานะระบบชุมสายประจำวัน / DAILY SYSTEM STATUS REPORT
วันที่ | 2026-09-01
ภาพรวมสถานะบริการทั้งระบบ
ระบบศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย / Base Station Switching Center |  |  | ระบบบริหารจัดการ (iMaster NCE Campus) / SD-WAN Controller | ระบบบริหารจัดการชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (iMaster NCE-T) / Microwave | ชุดสั่งการ / Dispatcher
สถานะ : ขัดข้อง / Down |  |  | สถานะ : ปกติ / Normal | สถานะ : ปกติ / Normal | สถานะ : ปกติ / Normal
สรุปงาน
หัวข้อ |  |  | ผลตรวจสอบ / Result | ข้อความสรุป
สถานะระบบรวม / Overall system status |  |  | มีเหตุขัดข้อง / Down | ระบบให้บริการตามปกติ / All systems operate normally
รายการตรวจสอบสถานีปลายทาง / Station checks |  |  | 16 จุด | ตรวจสอบสถานีและอุปกรณ์ตามรายการรายวัน / Station and equipment monitoring completed
รายการรอแก้ไข / Pending corrections |  |  | 0 รายการ / items | ไม่มีรายการรอแก้ไข / No pending

## Overview
รายละเอียดผลการตรวจสอบสถานีและอุปกรณ์ชุมสาย / STATION & EQUIPMENT CHECK DETAILS | [17 empty] | ข้อมูลสถานะระบบ /SYSTEM STATUS INPUT
ลำดับ | ชื่อสถานี | ไฟฟ้า | สถานีแม่ข่าย |  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  |  | SD-WAN |  | Microwave |  | LINK |  | กำลังรอการแก้ไข | หมายเหตุ | No. / ลำดับ | System / ระบบ | Monitoring scope / ขอบเขตการตรวจสอบ | Status / สถานะ | Customer message / ข้อความสำหรับแจ้งลูกค้า | ปรับปรุงล่าสุด / Updated
|  | Electric | VSWR > 1.5 | Tx | Rx | Down | CPRI Cable | SFP | Down | Not stable | Down | Not stable | Down | Not stable | Down |  |  | 1 | BSSC | ระบบศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย (Base Station Switching Center) | ขัดข้อง / Down | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | SD-WAN | ระบบบริหารจัดการ (iMaster NCE Campus) | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-261 | BS หนองนกแก้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3 | Microwave | ระบบบริหารจัดการชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (iMaster NCE-T) | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-262 | BS ศรีสุขสำราญ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 | Dispatcher | ชุดสั่งการ | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-263 | BS คลองป่าหมู | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
BS-264 | BS วััดบางอุดม | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
BS-265 | BS วังงิ้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
BS-266 | BS บ้านปางใหม่พัฒนา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
BS-267 | BS ช่อง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
BS-268 | BS คลองพลู | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | ห้วยกระเจา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | คลองลาน | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | เขาสวนกวาง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | เขาคิชฌกูฎ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | ย่านตาขาว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | วังน้ำเขียว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | หัวไทร | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | ดงเจริญ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*** หมายเหตุ เช็คในช่องด้านบนเมื่อมีเหตุให้แก้ไขหรือพบข้อบกพร่อง | [15 empty] | 0

## Event Log
System | Date | Online (100%) | Down time(min)
BSSC | 2026-08-01 | 100
BSSC | 2026-08-02 | 100
BSSC | 2026-08-03 | 99.3056 | 10
BSSC | 2026-08-04 | 100
BSSC | 2026-08-05 | 99.5139 | 7
BSSC | 2026-08-06 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-07 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-08 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-09 | 100
BSSC | 2026-08-10 | 99.375 | 9
BSSC | 2026-08-11 | 100
BSSC | 2026-08-12 | 99.4444 | 8
BSSC | 2026-08-13 | 99.5833 | 6
BSSC | 2026-08-14 | 100
BSSC | 2026-08-15 | 100 | 0
BSSC | 2026-08-16 | 99.4444 | 8
BSSC | 2026-08-17 | 100
BSSC | 2026-08-18 | 99.3056 | 10
BSSC | 2026-08-19 | 100
BSSC | 2026-08-20 | 99.7917 | 3
BSSC | 2026-08-21 | 99.4444 | 8
BSSC | 2026-08-22 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-23 | 99.5833 | 6
BSSC | 2026-08-24 | 99.7917 | 3
BSSC | 2026-08-25 | 99.3056 | 10
BSSC | 2026-08-26 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-27 | 99.375 | 9
BSSC | 2026-08-28 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-29 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-30 | 100 | 0
BSSC | 2026-08-31 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-01 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-02 | 100
SD-WAN | 2026-08-03 | 100
SD-WAN | 2026-08-04 | 99.5139 | 7
SD-WAN | 2026-08-05 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-06 | 99.3056 | 10
SD-WAN | 2026-08-07 | 100
SD-WAN | 2026-08-08 | 100
SD-WAN | 2026-08-09 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-10 | 99.5833 | 6
SD-WAN | 2026-08-11 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-12 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-13 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-14 | 100
SD-WAN | 2026-08-15 | 99.6528 | 5
SD-WAN | 2026-08-16 | 99.5833 | 6
SD-WAN | 2026-08-17 | 100
SD-WAN | 2026-08-18 | 99.3056 | 10
SD-WAN | 2026-08-19 | 100
SD-WAN | 2026-08-20 | 100
SD-WAN | 2026-08-21 | 99.6528 | 5
SD-WAN | 2026-08-22 | 100
SD-WAN | 2026-08-23 | 100
SD-WAN | 2026-08-24 | 99.7917 | 3
SD-WAN | 2026-08-25 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-26 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-27 | 99.375 | 9
SD-WAN | 2026-08-28 | 100
SD-WAN | 2026-08-29 | 99.375 | 9
SD-WAN | 2026-08-30 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-31 | 99.5833 | 6
Microwave | 2026-08-01 | 100
Microwave | 2026-08-02 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-03 | 100
Microwave | 2026-08-04 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-05 | 100
Microwave | 2026-08-06 | 100
Microwave | 2026-08-07 | 99.4444 | 8
Microwave | 2026-08-08 | 99.7917 | 3
Microwave | 2026-08-09 | 100
Microwave | 2026-08-10 | 99.5833 | 6
Microwave | 2026-08-11 | 99.5833 | 6
Microwave | 2026-08-12 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-13 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-14 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-15 | 100
Microwave | 2026-08-16 | 100
Microwave | 2026-08-17 | 100
Microwave | 2026-08-18 | 100
Microwave | 2026-08-19 | 100
Microwave | 2026-08-20 | 100
Microwave | 2026-08-21 | 100
Microwave | 2026-08-22 | 100
Microwave | 2026-08-23 | 99.375 | 9
Microwave | 2026-08-24 | 100
Microwave | 2026-08-25 | 99.3056 | 10
Microwave | 2026-08-26 | 100
Microwave | 2026-08-27 | 100
Microwave | 2026-08-28 | 100
Microwave | 2026-08-29 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-30 | 99.5139 | 7
Microwave | 2026-08-31 | 100
Dispatcher | 2026-08-01 | 100
Dispatcher | 2026-08-02 | 99.4444 | 8
Dispatcher | 2026-08-03 | 100
Dispatcher | 2026-08-04 | 99.5833 | 6
Dispatcher | 2026-08-05 | 100
Dispatcher | 2026-08-06 | 99.4444 | 8
Dispatcher | 2026-08-07 | 99.5139 | 7
Dispatcher | 2026-08-08 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-09 | 100
Dispatcher | 2026-08-10 | 100
Dispatcher | 2026-08-11 | 100
Dispatcher | 2026-08-12 | 100
Dispatcher | 2026-08-13 | 99.4444 | 8
Dispatcher | 2026-08-14 | 99.375 | 9
Dispatcher | 2026-08-15 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-16 | 99.5139 | 7
Dispatcher | 2026-08-17 | 99.5139 | 7
Dispatcher | 2026-08-18 | 99.375 | 9
Dispatcher | 2026-08-19 | 100
Dispatcher | 2026-08-20 | 100
Dispatcher | 2026-08-21 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-22 | 99.8611 | 2
Dispatcher | 2026-08-23 | 100
Dispatcher | 2026-08-24 | 99.4444 | 8
Dispatcher | 2026-08-25 | 99.3056 | 10
Dispatcher | 2026-08-26 | 100
Dispatcher | 2026-08-27 | 100
Dispatcher | 2026-08-28 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-29 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-30 | 100
Dispatcher | 2026-08-31 | 99.7222 | 4