## Summary
การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
รายงานสรุปสถานะระบบชุมสายประจำวัน / DAILY SYSTEM STATUS REPORT
วันที่ | 2026-09-09
ภาพรวมสถานะบริการทั้งระบบ
ระบบศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย / Base Station Switching Center |  |  | ระบบบริหารจัดการ (iMaster NCE Campus) / SD-WAN Controller | ระบบบริหารจัดการชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (iMaster NCE-T) / Microwave | ชุดสั่งการ / Dispatcher
สถานะ : ปกติ / Normal |  |  | สถานะ : ปกติ / Normal | สถานะ : ปกติ / Normal | สถานะ : ปกติ / Normal
สรุปงาน
หัวข้อ |  |  | ผลตรวจสอบ / Result | ข้อความสรุป
สถานะระบบรวม / Overall system status |  |  | ปกติ / Normal | ระบบให้บริการตามปกติ / All systems operate normally
รายการตรวจสอบสถานีปลายทาง / Station checks |  |  | 16 จุด | ตรวจสอบสถานีและอุปกรณ์ตามรายการรายวัน / Station and equipment monitoring completed
รายการรอแก้ไข / Pending corrections |  |  | 0 รายการ / items | ไม่มีรายการรอแก้ไข / No pending

## Overview
รายละเอียดผลการตรวจสอบสถานีและอุปกรณ์ชุมสาย / STATION & EQUIPMENT CHECK DETAILS | [17 empty] | ข้อมูลสถานะระบบ /SYSTEM STATUS INPUT
ลำดับ | ชื่อสถานี | ไฟฟ้า | สถานีแม่ข่าย |  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  |  | SD-WAN |  | Microwave |  | LINK |  | กำลังรอการแก้ไข | หมายเหตุ | No. / ลำดับ | System / ระบบ | Monitoring scope / ขอบเขตการตรวจสอบ | Status / สถานะ | Customer message / ข้อความสำหรับแจ้งลูกค้า | ปรับปรุงล่าสุด / Updated
|  | Electric | VSWR > 1.5 | Tx | Rx | Down | CPRI Cable | SFP | Down | Not stable | Down | Not stable | Down | Not stable | Down |  |  | 1 | BSSC | ระบบศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย (Base Station Switching Center) | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | SD-WAN | ระบบบริหารจัดการ (iMaster NCE Campus) | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-261 | BS หนองนกแก้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3 | Microwave | ระบบบริหารจัดการชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (iMaster NCE-T) | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-262 | BS ศรีสุขสำราญ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 | Dispatcher | ชุดสั่งการ | ปกติ / Normal | ให้บริการตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง / Normal operation; no incident found
BS-263 | BS คลองป่าหมู | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Base station 8 station | จำนวน
BS-264 | BS วัดบางอุดม | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Online | 8
BS-265 | BS วังงิ้ว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Pending | 0
BS-266 | BS บ้านปางใหม่พัฒนา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Analog Gateway 8 station | จำนวน
BS-267 | BS ช่อง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Online | 8
BS-268 | BS คลองพลู | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Pending | 0
AGW | ห้วยกระเจา | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | คลองลาน | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | เขาสวนกวาง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | เขาคิชฌกูฎ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | ย่านตาขาว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | วังน้ำเขียว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | หัวไทร | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
AGW | ดงเจริญ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*** หมายเหตุ เช็คในช่องด้านบนเมื่อมีเหตุให้แก้ไขหรือพบข้อบกพร่อง | [15 empty] | 0

## Event Log
System | Date | Online (100%) | Down time(min)
BSSC | 2026-08-01 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-02 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-03 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-04 | 99.7917 | 3
BSSC | 2026-08-05 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-06 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-07 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-08 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-09 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-10 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-11 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-12 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-13 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-14 | 100 | 0
BSSC | 2026-08-15 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-16 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-17 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-18 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-19 | 100 | 0
BSSC | 2026-08-20 | 99.7917 | 3
BSSC | 2026-08-21 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-22 | 100 | 0
BSSC | 2026-08-23 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-24 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-25 | 99.6528 | 5
BSSC | 2026-08-26 | 99.7222 | 4
BSSC | 2026-08-27 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-28 | 99.8611 | 2
BSSC | 2026-08-29 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-30 | 99.9306 | 1
BSSC | 2026-08-31 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-01 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-02 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-03 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-04 | 99.7917 | 3
SD-WAN | 2026-08-05 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-06 | 99.7917 | 3
SD-WAN | 2026-08-07 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-08 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-09 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-10 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-11 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-12 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-13 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-14 | 99.7917 | 3
SD-WAN | 2026-08-15 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-16 | 99.7917 | 3
SD-WAN | 2026-08-17 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-18 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-19 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-20 | 99.6528 | 5
SD-WAN | 2026-08-21 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-22 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-23 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-24 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-25 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-26 | 100 | 0
SD-WAN | 2026-08-27 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-28 | 99.7222 | 4
SD-WAN | 2026-08-29 | 99.9306 | 1
SD-WAN | 2026-08-30 | 99.8611 | 2
SD-WAN | 2026-08-31 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-01 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-02 | 99.7222 | 4
Microwave | 2026-08-03 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-04 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-05 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-06 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-07 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-08 | 99.7917 | 3
Microwave | 2026-08-09 | 99.7917 | 3
Microwave | 2026-08-10 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-11 | 99.7222 | 4
Microwave | 2026-08-12 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-13 | 99.7917 | 3
Microwave | 2026-08-14 | 99.8611 | 2
Microwave | 2026-08-15 | 99.8611 | 2
Microwave | 2026-08-16 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-17 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-18 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-19 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-20 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-21 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-22 | 99.8611 | 2
Microwave | 2026-08-23 | 99.9306 | 1
Microwave | 2026-08-24 | 100 | 0
Microwave | 2026-08-25 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-26 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-27 | 99.6528 | 5
Microwave | 2026-08-28 | 99.8611 | 2
Microwave | 2026-08-29 | 99.7222 | 4
Microwave | 2026-08-30 | 99.7917 | 3
Microwave | 2026-08-31 | 99.6528 | 5
Dispatcher | 2026-08-01 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-02 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-03 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-04 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-05 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-06 | 99.7917 | 3
Dispatcher | 2026-08-07 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-08 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-09 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-10 | 99.6528 | 5
Dispatcher | 2026-08-11 | 99.7917 | 3
Dispatcher | 2026-08-12 | 99.6528 | 5
Dispatcher | 2026-08-13 | 99.8611 | 2
Dispatcher | 2026-08-14 | 99.6528 | 5
Dispatcher | 2026-08-15 | 99.8611 | 2
Dispatcher | 2026-08-16 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-17 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-18 | 99.6528 | 5
Dispatcher | 2026-08-19 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-20 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-21 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-22 | 99.8611 | 2
Dispatcher | 2026-08-23 | 99.8611 | 2
Dispatcher | 2026-08-24 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-25 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-26 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-27 | 99.7222 | 4
Dispatcher | 2026-08-28 | 99.7917 | 3
Dispatcher | 2026-08-29 | 99.9306 | 1
Dispatcher | 2026-08-30 | 100 | 0
Dispatcher | 2026-08-31 | 100 | 0

## วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์สถานะระบบและสถานี ¦ SYSTEM OPERATIONS INSIGHTS
ข้อมูล ณ 9 September 2026 ¦ ครอบคลุม 4 ระบบ, 16 สถานี และบันทึกรายวัน 124 รายการ
ความพร้อมใช้งานเฉลี่ย |  |  | เวลาหยุดรวม |  |  | วัน-ระบบที่ Online 100% | สถานีที่ต้องติดตาม
99.8393 |  |  | 287 |  |  | 25 | 0
ไม่พบรายการติดตามสถานี
สรุปประสิทธิภาพรายระบบ ¦ AUGUST 2026 | [5 empty] | ข้อค้นพบเบื้องต้น ¦ INITIAL INSIGHTS
ระบบ | Online เฉลี่ย | Downtime (นาที) | Online 100% | ต่ำกว่า 99.80% | Downtime สูงสุด | 1) ข้อมูลเป็นแบบจำลอง: Downtime ใน Event Log ใช้ RANDBETWEEN(0,5) จึงเปลี่ยนทุกครั้งที่ Excel คำนวณใหม่
BSSC | 99.8073 | 86 | 4 | 16 | 5 | 2) Online เฉลี่ยสูงสุดขณะนี้: SD-WAN (99.87%)
SD-WAN | 99.8701 | 58 | 8 | 11 | 5 | 3) Downtime สะสมสูงสุดขณะนี้: BSSC (86 นาที)
Microwave | 99.8253 | 78 | 6 | 15 | 5 | 4) สถานี 0/16 แห่งถูกทำเครื่องหมาย VSWR > 1.5; ควรตรวจสายอากาศ/ฟีดเดอร์หรือเกณฑ์การบันทึก
Dispatcher | 99.8544 | 65 | 7 | 12 | 5 | 5) แม้สถานะบริการเป็น 'ปกติ' แต่มีรายการรอแก้ไข ควรยืนยันความสอดคล้องก่อนแจ้งผู้รับบริการ
รวม / เฉลี่ย | 99.8393 | 287 | 25 | 54 | 5
รายการตรวจสถานีที่ถูกทำเครื่องหมาย
ประเภท | จำนวนสถานี | สัดส่วน
VSWR > 1.5 | 0 | 0%
ข้อบกพร่องอื่น | 0 | 0%
ข้อจำกัดข้อมูล: ตัวเลข Online และ Downtime เป็นข้อมูลจำลองแบบสุ่ม ไม่ควรใช้เป็นหลักฐาน SLA หรือรายงานเหตุการณ์จริงจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลจากระบบ Monitoring
แนวโน้ม Online รายวัน (%) — ข้อมูลสำหรับกราฟ
วันที่ | BSSC | SD-WAN | Microwave | Dispatcher
2026-08-01 | 99.6528 | 99.8611 | 99.9306 | 99.9306
2026-08-02 | 99.8611 | 99.8611 | 99.7222 | 99.9306
2026-08-03 | 99.8611 | 99.9306 | 99.6528 | 99.9306
2026-08-04 | 99.7917 | 99.7917 | 100 | 99.9306
2026-08-05 | 99.6528 | 99.9306 | 99.9306 | 100
2026-08-06 | 99.6528 | 99.7917 | 100 | 99.7917
2026-08-07 | 99.9306 | 99.8611 | 99.9306 | 100
2026-08-08 | 99.7222 | 100 | 99.7917 | 99.9306
2026-08-09 | 99.7222 | 99.8611 | 99.7917 | 99.7222
2026-08-10 | 99.9306 | 99.7222 | 100 | 99.6528
2026-08-11 | 99.9306 | 100 | 99.7222 | 99.7917
2026-08-12 | 99.9306 | 99.9306 | 99.6528 | 99.6528
2026-08-13 | 99.6528 | 99.9306 | 99.7917 | 99.8611
2026-08-14 | 100 | 99.7917 | 99.8611 | 99.6528
2026-08-15 | 99.7222 | 99.9306 | 99.8611 | 99.8611
2026-08-16 | 99.7222 | 99.7917 | 100 | 100
2026-08-17 | 99.6528 | 99.7222 | 99.6528 | 99.7222
2026-08-18 | 99.9306 | 99.7222 | 99.9306 | 99.6528
2026-08-19 | 100 | 99.9306 | 99.9306 | 99.7222
2026-08-20 | 99.7917 | 99.6528 | 100 | 99.9306
2026-08-21 | 99.6528 | 100 | 99.6528 | 100
2026-08-22 | 100 | 100 | 99.8611 | 99.8611
2026-08-23 | 99.6528 | 100 | 99.9306 | 99.8611
2026-08-24 | 99.6528 | 99.7222 | 100 | 99.7222
2026-08-25 | 99.6528 | 100 | 99.6528 | 99.9306
2026-08-26 | 99.7222 | 100 | 99.6528 | 100
2026-08-27 | 99.8611 | 99.7222 | 99.6528 | 99.7222
2026-08-28 | 99.8611 | 99.7222 | 99.8611 | 99.7917
2026-08-29 | 99.9306 | 99.9306 | 99.7222 | 99.9306
2026-08-30 | 99.9306 | 99.8611 | 99.7917 | 100
2026-08-31 | 100 | 100 | 99.6528 | 100